芙蓉初级中学空调采购

询价文件

采购编号：昊丰采询[2021]003号

目    录

第一章  响应须知

第二章  响应文件的组成及要求

第三章  响应文件的评定

第四章  成交公告

第五章  采购项目数量、要求

附件

第一章  响应须知

芙蓉初级中学空调采购

询价公告

江苏昊丰润全建设项目管理有限公司受常州市武进区芙蓉初级中学的委托，就芙蓉初级中学空调采购进行询价采购，现邀请符合条件的供应商参加报价。

一、采购项目名称和编号

1、项目名称：芙蓉初级中学空调采购

2、项目编号：昊丰采询[2021]003号

3、项目内容：见询价文件第五章

4、预算金额：12.7万元

5、最高限价：12.7万元

二、供应商的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的报价单位。

2、具有生产或专营空调系统及相关设备能力，有专业的销售人员和固定的安装、维修技术人员，具有空调系统设备安装调试的能力；

3、本次询价不接受联合体报价。

三、时间安排等事项：

1、采购文件的获取：自2021年06月28日起在江苏昊丰润全建设项目管理有限公司网站（http://www.jshfrq.com/）获取。

2、响应文件份数：正本一份，副本二份。

3、响应文件的接收：2021年07月05日14:00前，响应文件密封送至武进区横山桥镇公共资源交易管理站（具体地址：常州市武进区横山桥镇行政服务中心2号楼210室），询价截止期后送达的响应文件恕不接受。

4、接受时间截止后，询价小组开始进行资格审查并评审响应文件。

5、报价保证金：

（1）投标保证金账户：

账号：32050162673800000547

开户银行：中国建设银行股份有限公司常州湖塘支行

（2）报价保证金金额：

每单位每标段人民币贰仟伍佰元整。

（3）投标单位必须用转帐支票、电汇、网上银行等方式（现金除外）自行将保证金从基本帐户解进到保证金专用帐户，然后凭银行进帐单到江苏昊丰润全建设项目管理有限公司开具投标保证金付款凭证（投标保证金付款凭证必须在2021年06月30日下午17：00之前换取，并于递交投标文件时出示原件），任何未按上述规定及公告要求的时间、方式、金额缴纳投标保证金的申请人将被拒绝。（任何未按上述规定及要求金额缴纳保证金的投标人将被拒绝。）

（4）投标保证金的退还：中标人的投标保证金，在招标人与中标人签订合同并且产品安装到位后五个工作日内退还；其余投标人的投标保证金，在中标公示无异议后五个工作日内退还。投标保证金退还至缴纳账户。

四、特别说明：

参加报价的供应商若认为询价文件的资格要求和技术要求有倾向性或不公正性，可在询价截止期2日前以书面形式向江苏昊丰润全建设项目管理有限公司提出。对于没有提出澄清要求又参与了该项目的供应商将被视为完全认同该询价文件，询价截止期后不再受理针对询价文件的相关质疑和投诉。

- 本次询价采购联系事项：

（一）采 购 人：常州市武进区芙蓉初级中学

联 系 人：古校长

联系电话：13815070572

（二）代理单位：江苏昊丰润全建设项目管理有限公司

地址：武进区武宜中路177号（仲夏酒店）三楼

联 系 人：封煜

联系电话：15961208297

常州市武进区芙蓉初级中学

2021年06月28日

第二章  响应文件的制作和递交

- 响应文件应于响应须知规定的时间之前递交至指定的地点。

- 2、响应文件需提供正本一份，副本二份。响应文件的封面须加盖单位公章、法人代表人或被授权人签字。

3、响应文件必须打印，各项目填写完整、准确，如实填报。

4、报价单位应将响应文件装入封袋密封。封面注明：采购项目编号、报价单位名称、地址、电话和传真，封口处加盖报价单位公章。

第三章  响应文件的评定

一、评定时间：2021年07月05日14：00时

二、询价小组将对响应文件进行评审，并填写询价采购结论。

三、评定原则：询价小组选择质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的供应商作为本次询价采购的成交供应商。

四、报价单位有如下情况之一者，该报价单位报价无效：

1、未按规定交纳报价保证金的；

2、响应文件未按规定的期限、地点送达的；

3、响应文件未按要求密封、签署、盖章的；

4、不具备询价文件的报价资格条件或未按询价文件要求提供资格证明文件的；

5、响应文件未加盖公章或无法定代表人或被授权人签字签名或盖章的；

6、响应文件未按询价文件规定的格式、内容和要求填写的；

7、响应文件关键内容字迹模糊不清、无法辨认的；

8、响应文件中有多个报价且未声明以哪一个为准的；

9、报价超过最高限价（总价最高限价及单价最高限价）或预算价的；

10、响应文件载明的采购项目的完成期限超过询价文件规定的期限；

11、响应文件背离询价文件中规定的必要技术功能要求；

12、响应文件附有采购人不能接受的商务条件；

13、各响应文件之间出现不应有的相似、相同、错误；

14、提供虚假材料（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

15、未按要求明确所报品牌和型号，不标注品牌型号或者标注多个品牌型号的；

16、不符合国家法律法规及询价文件中规定的其他实质性要求。

第四章  成交公告

确定成交供应商后，将在江苏昊丰润全建设项目管理有限公司网站（http://www.jshfrq.com/）公示成交结果。成交公告期限为1个工作日。

第五章 采购项目数量、要求

一、采购项目交货时间、地点

1、交货时间：签订合同后15天内，设备交付至采购人指定地点并完成安装。

2、交货地点：采购单位

二、具体要求：

1、询价文件中提供材料（设备）推荐品牌（或规格、型号、产地）的，可以在备选品牌（或规格、型号、产地）范围内自行选择一款并根据市场行情及自身实际情况进行报价；未提供备选品牌的，报价人应根据清单及设计文件要求确定品牌后，根据市场行情及自身实际情况进行报价。报价单位拟在备选品牌（或规格、型号、产地）外自行选择品牌，自选品牌应在性能、价格、技术指标、技术参数等方面均不低于备选品牌，并在询价截止时间前以书面形式提出（截止日期为2021年06月30日下午17:00），并同时提交该品牌材料（设备）在品牌、信誉度、质量、性能、技术指标等方面不低于采购人推荐品牌的相关证明材料，采购人认为合理的，将以书面方式同意增加可选品牌，没有得到采购人书面认可的品牌一律不予接受，其相应的响应文件将视为未能对本询价文件作出实质性响应，将会判为报价无效。

2、响应文件必须响应包括清单、付款方式、交货时间、质保期、技术要求符合国家规定等询价文件提出的所有要求，如不响应，采购人不接受其报价。

三、对供应商的其它要求：

1、免费送货到甲方所指定的地点。

2、上述设备均应以人民币报价，金额单位元；报价单位所报价格应包括所有费用。有且只能有一个报价，不接受有选择的报价。

3、一经确定，即与采购单位签订供货合同；发票必须为一票制，即必须出具报价单位的销售发票；提供质量保证和售后服务承诺。

4、若所供设备经产品质量检测机构检测认定质量不合格，造成的损失和后果由该供应商负全责。

- 设备清单及详细参数

| 序号 | 名称 | 品牌 | 数量（台） | 单价（元） | 合计（元） | 备注 | 设备选型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5匹挂式空调；变频 | 格力、美的、日立 | 6 |  |  | 含开孔、安装、含税 | 制冷功率（W）980W 制热功率（W）1390W |
| 2 | 2匹挂式空调；变频 | 格力、美的、日立 | 12 |  |  | 含开孔、安装、含税 | 制冷功率（W）2100W 制热功率（W）1570W |
| 3 | 3匹挂式空调；变频 | 格力、美的、日立 | 6 |  |  | 含开孔、安装、含税 | 制冷功率（W）2400W 制热功率（W）2950W |
| 4 | 5匹柜式空调；定频 | 格力、美的、日立 | 1 |  |  | 含开孔、安装、含税 | 制冷功率（W）3800W 制热功率（W）3940W |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：推荐品牌：格力、美的、日立或经甲方认可的其他同等档次品牌。

五、采购要求

1、采购项目：芙蓉初级中学空调采购

2、投标方：具有生产或专营空调系统及相关设备能力，有专业的销售人员和固定的安装、维修技术人员，具有空调系统设备安装调试的能力；

3、最高限价：12.7万元。

4、交货时间：签订合同后15天内，设备交付至采购人指定地点并完成安装。

5、交货地点：采购单位。

6、付款方式：本项目无预付款，无进度款，在货物交付并通过采购单位验收合格后10个工作日内支付至该批货物款项的97%，余款在5年质保期满后10个工作日内支付（无息）。

7、质保期：整机质保期5年，质量保证期内，成交供应商应无偿承担故障维修，保养、更换零配件的义务。

8、设备及安装的技术要求：本次采购主要是芙蓉初级中学空调采购采购、安装、调试并交付使用。工程量清单范围内空调工程，包括但不限于招标文件及其基本技术要求范围内相应设备制造前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、设备、技术资料、设计、制造、检验、包装、发货、运输、装卸至现场指定地点、安装及安装调试、技术指导培训、质保期及维保服务和招标文件所要求的相关服务等全部内容。供应商必须根据工程要求提供空调设备，做到科学合理，美观大方，运行稳定，能耗低，噪音小，制冷速度快且效果好，送风舒适，使用简便。

9、质量保证：本工程所有设备质量必须符合招标要求和出厂标准。投标方须提供与招标项目要求相符的全新的设备，符合国家质量检测标准及该产品的出厂标准，并提供整机六年的免费维修保养期，质保期内出现的一切质量问题由供方承担，并且必须在规定时间内保修完毕。中标供应商必须严格按照技术要求和质量要求加工制作，所供设备必须适合江南气候的温、湿度环境。安装时，中标供应商必须派技术人员（厂方授权的具有空调设备安装资质的技术人员或具有机电安装设备资质的技术人员）负责安装施工并提供足够的配件。中标供应商必须对工作人员进行必要的职业道德和安全生产教育，遵守国家的法律、法规及建设单位的管理制度，不得影响甲方的正常工作秩序。施工中不得损坏一切管线及其他设施，如有损坏则由中标供应商全额赔偿。一切安全责任由中标供应商负责。该工程不得分包和转包，严禁伪劣产品，不合格产品，一经发现，向全国政府采购机构通报；追究其他相应责任。

10、专利权：中标单位应保证使用方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。一旦出现专利侵权等，中标单位应负全部责任。

11、投标报价：

11.1投标总报价一次报定，包括所投新设备及其安装相关辅材（铜管、保温、支座等），备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、仓储、保险、现场吊装、检测验收、采购单位指定部门检测费、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用、企业利润、税金（增值税）和政策性文件规定以及质保期间的一切费用。

①设备报价：设备单价应包括制造和装配该产品所需的生产制造费、原材料费、试验费、包装费、关税、增值税等一切费用。投标人需按照招标文件的要求提供报价单（详见附件），并注明名称、型号、规格、产地（制造商）。

②上述所有费用实行固定单价法，如招标人不提出功能改变则总价不变，并必须承诺不再追加其他费用，室外机基础及室内外机配电不包含在本次招标范围内。

12、报价技术规范：

12．1为使设备正常、连续地使用，报价范围应包括设备正常使用的保修期间所需的完整的零配件及运送、安装、调试、保险等一切费用。投标价为包干价，除非设计变更，否则价格不作任何调整。

12．2投标方所报的价格为买断价（包括能使其正常使用的设备总价等一切费用），如需另加费用，请说明。

12．3投标报价时，必须列出主要制造材料的名称、规格、产地及价格，并应明确电器控制设施的品牌。

12．4投标应以人民币报价，并只能使用招标方提供的报价单报价，有关说明可另纸列出。

13、合同：本次合同由中标单位与采购单位签订。招标文件为合同附件，与合同具有同等法律效力。

14、交货地点及运输：根据采购单位指定地点交货（具体以合同为准），由中标单位负责安排货物的运送，运送产生的费用由中标单位负责。

15、验收：由采购单位按招标要求负责验收，供方参与验收，验收记录由采购单位和中标方签字并各自保存备查。

六、投标文件中要求提供的其他技术参数如下：

# 1、空调机组的品牌、每种室外机、室内机的型号、制冷量、制热量、外形尺寸、颜色、数量、单价，制造商全称、制造地点等。

# 2、空调机组每种室外机、室内机的配套电机的型号、额定功率、额定电流、机组满载电流、要求电源的电压、频率、制造商全称、制造地点等。

3、空调机组其他主要部件、配套件的名称、型号规格、技术参数及性能、数量、单价、制造商全称及制造地点明细表。

七、售后服务：

1、整机质保期5年，质量保证期内，成交供应商应无偿承担故障维修，保养、更换零配件的义务。

2、所有设备在使用期限内由于其本身的缺陷或质量问题造成的任何故障或损坏，不管是否在质保期内，中标方必须及时维修或更换，一切费用由中标方承担。此费用不应计入保修费用。

3、维修服务要求全天24小时响应。在接到报修通知后4小时响应、24小时内到现场服务并连续进行，直至故障排除设备完全恢复正常使用为止。无特殊情况下，所有维修要求必须在48小时内完全得到解决。该维修机构必须备有足够的备品备件，以满足业主对设备维修的要求。

4、中标人必须保证设施使用全过程的零配件供应，质保期外零配件供应价格不应超过投标文件的承诺。

# 5、响应文件必须响应包括清单、付款方式、交货时间、质保期、技术要求符合国家规定等询价文件提出的所有要求，如不响应，采购人不接受其报价。

第六章  响应文件的格式

项目

响

应

文

件

项目名称：

项目编号：

报价单位（盖章）：

法定代表人

或被授权人（签名或盖章）：

二○二一年  月  日

一、声明函

常州市武进区芙蓉初级中学：

我单位收到“       号”询价文件，经仔细阅读和研究，愿意完全接受编制说明中的所有条件和要求。

1、愿意提供询价文件中要求所有资料，并保证完全真实准确。

2、我单位认为采购单位有权决定成交供应商，还认为政府采购最低报价是成交的主要条件，但不是唯一条件。

3、愿意按照规定交纳保证金。

4、我单位如果未按询价文件要求、合同规定等提出的各项承诺履行义务，愿意接受相应处罚。

响应文件中所有关于资格文件、附件材料说明及证明陈述均是真实准确的，若有虚假和违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

报价单位（公章）：

法定代表人 或被授权人（签名或盖章）： 		                              年  月  日

二、授权委托书

常州市武进区芙蓉初级中学：

本授权委托书宣告：本人          （姓名）系                  （单位）的法定代表人 ，现授权委托       （姓名）为我单位代理人，该代理人有权在项目采购的询价活动中，以我单位的名义参加报名、签署响应文件、与采购人（或业主）协商、签订合同书以及执行一切与此有关的事项。

代理人在其权限范围及代理期限内签署的一切有关采购项目的合同、协议和文件，我单位均予以认可并愿承担相应的法律责任。

委托期限：至本项目结束或新的授权委托书送到之日。代理人无转委托权。

被授权人情况：

姓名：         性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名或盖章：

单位名称（公章）：

法定代表人 （签名或盖章）：

日   期：    年   月   日

注意事项：1、如法定代表人 参加报名，需附法定代表人 第二代居民身份证复印件（正反面）。

2、如被授权人参加报名，需附法定代表人 第二代居民身份证复印件（正反面）和被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。

三、项目实施方案

询价文件中提出的需求是最基本的服务要求，各报价单位须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：

- 详细实施方案

（2）报价单位应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺

（3）对原始资料的调查与收集

（4）合理化建议（并提出相应可行的解决办法）

（5）需要采购人协助的事项

（6）报价单位认为需要添加的内容

报价单位（公章）：

法定代表人 或被授权人（签名或盖章）：

日   期：     年    月    日

四、售后服务承诺书

项目名称：

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费更换（质保期） |  |  |
| 2 | 免费维修 |  |  |
| 3 | 接到通知后响应时间 |  |  |
| 4 | 到达现场 |  |  |
| 5 | 解决问题 |  |  |
| ... | ... | ... | ... |

注：1、上述1、2条请明确期限，3、4、5条请明确时间；

2、免费更换，是指产品出现质量问题后直接更换全新产品。

3、免费维修，包括人工、配件、材料等一切费用，在免费维修期内，产品经维修后仍无法正常使用的必须更换全新产品。

4、针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

5、如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

报价单位（公章）：

法定代表人 或被授权人(签名或盖章)：

日期：        年     月     日

五、资格证明文件

1、根据询价文件要求自行拟定包含但不仅限于营业执照、税务登记证、资质条件证书等各类资质证书及业绩证明等必要证明文件。

2、依照法律、行政法规、地方性法规、行政许可的强制性规定，生产、销售产品和产品本身需要取得许可证照或者需要经过认证的，提供相关许可和认证证书复印件。列入节能产品政府采购清单的报价产品，请列出产品所在文号、页码，并复印该页附在技术文件中。

六、报价单位资格承诺书

项目名称：

| 序号 | 报价单位部分资格要求 | 是否完全响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力； |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； |  |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； |  |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； |  |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 |  |

报价单位（公章）：

法定代表人 或被授权人（签名或签章）：

日期：         年     月     日

七、符合政府采购供应商资格书面声明函

致：江苏昊丰润全建设项目管理有限公司

我单位参与本项目报价，郑重声明：我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行记录名单及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

我方参加本次采购活动前3年内，在经营活动中无重大违法活动记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明。

报价单位（公章）：

日期：         年     月     日

- 网上打印凭证

未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单网上打印凭证加盖公章。【在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网上打印凭证。（“信用中国”网站查询时间显示为本项目询价公告发布时间至询价截止前之间的任意时间）】

- 政府采购供应商信用承诺书

- 为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

年   月   日

十、质量保证

我单位就“      号”质量保证如下：

报价单位（公章）：

法定代表人 或被授权人（签字或盖章）：

日期：         年     月     日

十一、合同格式

采购合同

甲方：                                      采购编号：

乙方：                                      签订地点：

见证方：江苏昊丰润全建设项目管理有限公司 签订时间：年月日

甲、乙双方根据2021年月日对询价采购（采购编号）的评定结果，并经双方协商一致，自愿按下述条款和条件签订本合同：

一、乙方按甲方要求提供下列商品：                         单位：元

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总金额 | 交货地点及期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | *** | ** | *** | ***** |
| 合计（人民币大写） |  |  |  |  |  |

注：政府采购价为买断价（包括能使其正常使用的相关设备和一切费用，含运送、安装、辅材、调试、技术培训、保险等费用）。一切安全责任由中标单位负责。

二、质量要求：

乙方提供的所有设备必须是全新（包括零部件）的原装（行货）品牌产品，符合国家检测标准以及该产品的出厂标准。乙方必须向采购单位提供设备的质保书、说明书等相关资料、备品备件。

三、乙方承诺：

所供设备按质保书提供维修保养期，保养期内非因采购单位的人为原因而出现的质量问题，由乙方负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。若不能修理和不能调换，按不能交货处理。成交价包括能使其正常使用的相关设备和一切费用，含运送、安装、调试、培训、保险等费用，免费维修保养期为验收合格后开始计算。

四、交货方式：

乙方按照合同约定将设备于规定时间前送到指定地点，并负责安装调试。

五、验收标准：

甲方负责人按照前述规格型号、质量要求进行验收，并签字盖章。

六、付款方式：

本项目无预付款，无进度款，在货物交付并通过采购单位验收合格后10个工作日内支付至该批货物款项的97%，余款在5年质保期满后10个工作日内支付（无息）。

七、结算方式及期限：

乙方凭注明“政府采购”字样发票、采购合同、厂方质量承诺及验收合格回执到武进区横山桥镇财政所结算货款。

八、违约责任：

乙方所交物货的品种、型号、质量不符合同规定标准的，甲方有权拒收，乙方向甲方偿付货款总额10%的违约金。乙方不能交付货物的，乙方向甲方支付货款总额10%的违约金。乙方逾期交付货物的，乙方向甲方每日偿付货款总额5‰的违约金。

九、本合同发生争议，甲、乙双方协商解决。如协商不能达成一致，因此而产生的诉讼由合同签订所在地人民法院管辖。

十、本合同一式陆份，甲方执叁份、乙方执贰份、见证方执一份，均具同等效力。

甲    方（章）：                      乙    方（章）：

单位地址：                            单位地址：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电    话：                            电    话：

见 证 方（章）：常州市江苏昊丰润全建设项目管理有限公司

经办人：

第七章  报价单 （格式）

单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 数量（台） | 单价（元） | 合计（元） | 备注 | 设备选型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5匹挂式空调；变频 | 格力、美的、日立 | 6 |  |  | 含开孔、安装、含税 | 制冷功率（W）980W 制热功率（W）1390W |
| 2 | 2匹挂式空调；变频 | 格力、美的、日立 | 12 |  |  | 含开孔、安装、含税 | 制冷功率（W）2100W 制热功率（W）1570W |
| 3 | 3匹挂式空调；变频 | 格力、美的、日立 | 6 |  |  | 含开孔、安装、含税 | 制冷功率（W）2400W 制热功率（W）2950W |
| 4 | 5匹柜式空调；定频 | 格力、美的、日立 | 1 |  |  | 含开孔、安装、含税 | 制冷功率（W）3800W 制热功率（W）3940W |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（公章）：

法定代表人 或被授权人（签名或签章）：

日期：       年    月   日

备注：投标总报价一次报定，包括所投新设备及其安装相关辅材（铜管、保温、支座等），备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、仓储、保险、现场吊装、检测验收、采购单位指定部门检测费、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用、企业利润、税金（增值税）和政策性文件规定以及质保期间的一切费用。